信息楼供水控制设备及管网提升改造项目询价采购文件

招标编号：ZJY2015-17

一、项目内容

工程清单详见附件三

二、做法及注意事项

1、施工资质要求：具有类似工程装修经验。

2、施工单位根据招标内容自行考虑施工，确保质量与安全。投标报价应包含所述的所有施工费用；

3、质量要求：达到国家有关工程质量验收合格标准。该改造工程必须符合现行的设计施工规范规程求。质保期二年，质保期内维修响应时间2小时内。

4、工期要求：在30天内完成。

三、工程款支付

项目竣工验收合格并结算审核后付款。

四、评标依据：遵守《政府采购非招标采购方式管理办法》的相关法律法规。

五、其他事项

1、投标截止时间：2015年7月9日上午10：00

2、地址：杭州下沙经济技术开发区高教东区学正街66号

3、文件提交地点：浙江经济职业技术学院行政楼3306辅楼室会议室

4、联系电话： 86928231   联系人：郑老师、金老师。

5、投标文件正本一份，副本三份。

6、投标文件中包括：企业法人营业执照复印件等投标单位认为需要的其他资料。

浙江经济职业技术学院

二〇一五年七月二日

附件一

投  标  函

浙江经济职业技术学院：

（投标人全称）授权               （全权代表名称）         （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的信息楼供水控制设备及管网提升改造（招标项目名称）（招标编号：ZJY2015-17）的有关活动，并对该项目进行投标。为此：

- 我方提供投标须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本三份；

2、我方窗帘更新报价详见《开标一览表》。

3、我方保证遵守招标文件中的有关规定和收费规定。

4、我方保证忠实地执行买方、卖方双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件的补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力并完全同意接受招标文件的规定。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的解释处理。

6、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、本投标自开标之日起90天内有效（中标单位，顺延至合同结束）。

8、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标人全称（公章）：

全权代表（签字）：

日期：

附件二

法定代表人授权书

浙江经济职业技术学院：

我以                        （投标人全称）法定代表人的身份授权          （全权代表姓名）、身份证号		                  ，为我单位的全权代表，参加贵院组织的信息楼供水控制设备及管网提升改造项目（项目名称）（招标编号：ZJY2015-17），全权处理投标活动中的一切事宜，我单位均予承认。

投标人全称（公章）：

法定代表人签字(或盖章)：

电话：

日期：

附：

全权代表签字(或盖章)：

身份证号码：

职  务：

详细通讯地址：

传  真：

电  话/手机：

邮政编码：

全权代表身份证复印件：

附件三：

| 信息楼供水控制设备及管网提升改造报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格、型号 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| 1 | JFM型变频自动控制柜 | JFM40－3Q 采用柜式，配槽钢底座及基础；配ABB变频器；配台达PLC；配施耐德电气元件 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 压力变送器（进口） | BA |  | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 不锈钢蝶阀 | DN65（进水段３、出水段３） |  | 只 | 6 |  |  |
| 4 | 挠性接头 | DN65（进水段３、出水段３） |  | 只 | 6 |  |  |
| 5 | 不锈钢蝶阀 | DN65（气压罐出口１） |  | 只 | 1 |  |  |
| 6 | 不锈钢止回阀 | DN65（出水段３） |  | 只 | 3 |  |  |
| 7 | 压力表组合件 | 含铜管、球阀等 |  | 套 | 4 |  |  |
| 8 | 水泵进水管改SUS304不锈钢管含不锈锈法兰片、螺栓 |  |  | 套 | 3 |  |  |
| 9 | 水泵进水管改SUS304不锈钢管路，含不锈锈法兰片、螺栓等 |  |  | 套 | 4 |  |  |
| 10 | 泵出水总管改SUS304不锈钢管路，含不锈锈法兰片、螺栓等 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 加装出水总阀，弹座封闸阀RRHX-16 DN100 |  |  | 只 | 1 |  |  |
| 12 | 拆装人工费 |  |  | 工 | 15 |  |  |
| 13 | 安装辅材及配件 |  | 角钢支架等 | 批 | 1 |  |  |
| 14 | 综合费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

1、投标人需具备供水工程施工资质或类似工程施工业绩，施工时严格按行业规范施工，确保学校供水安全。

2、投标人应踏勘现场，充分了解项目施工内容。施工时应与学院后勤公司及时沟通，确保施工项目质量。施工工期为20天。

3、项目竣工验收合格并结算审核后付款。质保期二年。

投标单位名称（盖章）：

授权代理签字：

日期：          年    月    日