关于浙江经济职业技术学院

校园安防监控系统检测与维护保养服务的询价函

浙江经济职业技术学院就校园安防监控系统检测与维护保养服务进行询价采购，欢迎省内符合要求的供应商参加。

一、项目名称：

浙江经济职业技术学院校园安防监控系统检测与维护保养服务，具体规格及要求详见附件清单。

二、供应商的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》对投标主体的要求；

三、询价投标文件递交截止时间：2019年11月20日上午9时止。

四、询价投标文件递交地点：杭州市下沙高教园区学正街66号

浙江经济职业技术学院保卫处3110室。（邮编310018）

五、投标文件的组成

1、报价单及其它优惠措施；

2、法定代表人授权书和授权代表身份证复印件；

3、提供符合年检营业执照复印件（加盖公章）；

4、供应商资信等级证明、获奖证书（如有）；

5、企业的情况简介；

六、联系人：吴老师。

七、联系电话：0571-86928023；

浙江经济职业技术学院

2019-11-8

浙江经济职业技术学院

校园安防监控系统检测与维护保养服务技术参数及要求

一、公司资质要求

专业机构认证的三级以上安防施工维护保养单位

二、维保范围及内容

范围：浙江经济职业技术学院校区

内容：1、清洁、调整、维修安防监控系统前段设备、负责设备、传输设备、控制设备、记录和显示设备，检查系统工作状况和主要功能，进行相应的维护保养，发现并消除安全隐患。

2、所有安防监控设备的小范围拆、装、移工程

三、维保期限

合同签订后约定开始时间起24个月（约为2019年12月31日—2021年12月31日）

四、维护保养技术要求

1、入侵警报系统

确保校园内各大楼内红外微波双鉴探测器正常工作、平台系统布防、报警记录等工作正常。

2、视频安防监控系统

确保前端设备、系统控制功能、监视功能、显示功能,报警联动功能等工作正常，确保视频安防监控系统预留接口工作正常，确保系统时标与北京标准时间误差不超过60秒

3、视频存储系统

确保存储设备、系统控制功能、录像回放功能及录像时长正常。

4、出入口控制系统（门禁）

确保远程门禁控制系统正常运行

5、出入口道闸系统

确保道闸车辆识别功能、控制功能、防砸功能、计费功能等工作正常

五、维护保养和维护作业人员工作要求

1、维保人员必须佩带维保单位的标识

2、维保作业中，现场工作人员不得少于两人。作业中应负责落实现场安全防护措施，保护好现场环境，保证作业安全、人身安全

六、服务频次和响应时间

1、全系统维护保养每年至少进行6次，并写出报告。基础常规保养应每月1次，并填写维保记录

2、故障维修响应时间不得大于2小时，故障处理当日解决。若不能在当天完成时，应先把好的设备代用上去，在修理，以保存系统的正常运行。

七、主要备品零配件维修更换项目清单

提供完整的主要备品零配件维修更换价格清单及维修更换的服务方案。

主要备品零配件维修更换项目清单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |

浙江经济职业技术学院

校园安防监控系统检测与维护保养服务报价单

项目名称：

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

联系电话：

日期：

| 序号 | 采购内容 | 规格参数及要求（可另附表） | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计(元) |  |  |  | 小写： 大写： |  |

注：本报价包含完成本项目所需的税费、运输、装卸、安装、调试、检验、质保期内的售后服务等全部费用，中标供应商不得向采购方要求超出本次报价以外的其他任何费用。

年     月      日