高压变配电设备维修询价采购文件

招标编号：ZJY2015-16

一、项目内容

工程清单详见附件三

二、做法及注意事项

1、施工资质要求：具有类似工程装修经验。

2、施工单位根据招标内容自行考虑施工，确保质量与安全。投标报价应包含所述的所有施工费用；

3、质量要求：达到国家有关工程质量验收合格标准。该改造工程必须符合现行的设计施工规范规程求。质保期二年，质保期内维修响应时间2小时内。

4、工期要求：在30天内完成。

三、工程款支付

项目竣工验收合格并结算审核后付款。

四、评标依据：遵守《政府采购非招标采购方式管理办法》的相关法律法规。

五、其他事项

1、投标截止时间：2015年7月9日上午10：00

2、地址：杭州下沙经济技术开发区高教东区学正街66号

3、文件提交地点：浙江经济职业技术学院行政楼3306室辅楼会议室

4、联系电话： 86928231   联系人：郑老师、金老师。

5、投标文件正本一份，副本三份。

6、投标文件中包括：企业法人营业执照复印件等投标单位认为需要的其他资料。

浙江经济职业技术学院

二〇一五年七月二日

附件一

投  标  函

浙江经济职业技术学院：

（投标人全称）授权               （全权代表名称）         （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的高压变配电设备维修（招标项目名称）（招标编号：ZJY2015-16）的有关活动，并对该项目进行投标。为此：

- 我方提供投标须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本三份；

2、我方窗帘更新报价详见《开标一览表》。

3、我方保证遵守招标文件中的有关规定和收费规定。

4、我方保证忠实地执行买方、卖方双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件的补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力并完全同意接受招标文件的规定。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的解释处理。

6、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、本投标自开标之日起90天内有效（中标单位，顺延至合同结束）。

8、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标人全称（公章）：

全权代表（签字）：

日期：

附件二

法定代表人授权书

浙江经济职业技术学院：

我以                        （投标人全称）法定代表人的身份授权          （全权代表姓名）、身份证号		                  ，为我单位的全权代表，参加贵院组织的高压变配电设备维修（项目名称）（招标编号：ZJY2015-16），全权处理投标活动中的一切事宜，我单位均予承认。

投标人全称（公章）：

法定代表人签字(或盖章)：

电话：

日期：

附：

全权代表签字(或盖章)：

身份证号码：

职  务：

详细通讯地址：

传  真：

电  话/手机：

邮政编码：

全权代表身份证复印件：

附件三：

学校高压变配电设备维修报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 主材设备（元） | 安装费（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压母线拆除、安装 | 10m/单相 | 1.5 |  |  |
| 2 | 母线系统调试 | 段 | 1.0 |  |  |
| 3 | 10kV静触头安装 | 个 | 30 |  |  |
| 4 | 10kV穿墙套管安装 | 个 | 15 |  |  |
| 5 | 10kV绝缘子 | 10(串、个) | 1.5 |  |  |
| 6 | 电力电缆终端头制安 70mm2 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 10kV静触头试验 | 只 | 30 |  |  |
| 8 | 10kV穿墙套管试验 | 只 | 15 |  |  |
| 9 | 10kV绝缘子试验 | 只 | 15 |  |  |
| 10 | 汽车台班费 | 台班 | 1.0 |  |  |
| 11 | 多功能表计CD1941-DX1 40/5 | 台 | 3 |  |  |
| 12 | 多功能表计CD1941-DX1 50/5 | 台 | 2 |  |  |
| 13 | 多功能表计CD1941-DX1 75/5 | 台 | 5 |  |  |
| 14 | 多功能表计CD1941-DX1 500/5 | 台 | 3 |  |  |
| 15 | 干式变压器温度测控仪LD-B10-10F | 台 | 2 |  |  |
| 16 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 汽车台班费 | 台班 | 1 |  |  |
| 18 | 综合费 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

说明：

1、学院高压配电系统2014年检测存在柜体放电，接触头与穿墙套管放电，计量表损坏等现象，为确保供电安全进行更换及维修。

2、投标单位需具备电气工程承装、承修、承试资质，施工应符合电气安全使用规范，确保供电使用安全。施工时应及时与学院后勤公司沟通。项目质保期二年。

3、投标人应踏勘现场，充分了解项目施工内容。

4、施工工期为20天。项目竣工验收合格并结算审核后付款。

投标单位名称（盖章）：

授权代理签字：

日期：          年    月    日