文化艺术与管理技术学院实训室改造项目询价采购文件

招标编号：ZJY2015-18

一、项目内容

文化艺术学院实训室改造与管理技术学院实训室改造，区域在学校蓝楼与专业实训楼，子项目1至5为文化艺术学院的实训室改造，子项目6至8为管理技术学院的实训室改造。投标单位应现场踏勘，充分了解各实训室改造内容，现场实际与工程量清单复核，按使用部门要求实施并调整相应尺寸，改造所用材料必须符合环保、消防规定。施工单位改造过程中，应及时与学院项目管理人员、使用部门沟通，确保改造能符合使用部门要求。

子项1-----蓝楼3103和3105实训室

改造内容：1.隔墙打通、原讲台拆除，隔墙四周粉刷修复，垃圾外运；

2.沿四周墙壁（除讲台一边外）铺设线路与插座（2眼+3眼）共40个工位（4个预留）

3、场地清理设备搬运及复原

子项2---- 蓝楼3106实训室

改造内容：1、原讲台拆除，垃圾外运

2、铺设线路与20个插座安装（2眼+3眼插座）

3、场地清理设备搬运及复原

子项3-----蓝楼 3106和3108实训室

3106和3108实训室之间走廊需要封闭，3108拉坯机搬至此封闭的地方。

改造内容：1.隔墙安装

2.平移玻璃门

3. 两边插座安装6个工位（2眼+3眼插座）

4.两边装2块隔板

子项4----- 专训楼六层防盗改造

因实训室展品要搬至6楼室外走廊，靠墙放置，所有窗户需安装防盗窗。

改造内容：1.6楼走廊所有窗户安装防盗窗

2.电梯口需要安装防盗门

3、安装门禁

子项5-----蓝楼1-2层走廊，

改造内容：1.展示柜制作 11米长*0.3米深*1.2米高，6只，柜中间层板按使用部门要求设置；玻璃移门，轨道；

2. 展示柜油漆

3、展示柜安装墙上，具体位置按使用部门要求；

4、电线铺设，射灯安装

5、场地清理、垃圾外运

子项6---- 蓝楼3317和3319实训室

改造内容：

1.3317与3319房间隔墙中间开一个直径2.5米的拱门，并四周作粉刷修复；

2. 两边插座安装8个工位（2眼+3眼插座），线路铺设；

3.两边墙体贴墙纸;增设铝合金窗帘轨，遮光窗帘布制作安装。

4.安装地板，

5.制作书架、储物格、储物矮柜、评审台、教学茶艺桌等，均需按家具要求，美观、材料符合环保要求。

6、施工单位施工前，应与项目使用部门现场确定项目材料、尺寸、外观等需求后方可施工，确保实训室改造符合使用要求，并符合装修环保、消防规定。

7、施工单位拆墙施工，必须采取安全措施，并做好工人安全教育，确保安全施工。

子项7----- 蓝楼3409、3411、3413、3415物业管理实训室

改造内容：

1.3409、3411中间敲墙，3413、3415中间敲墙，并四周作粉刷修复；

2.3409、3411两间教室线槽安装插座

3、施工单位拆墙施工，必须采取安全措施，并做好工人安全教育，确保安全施工。

子项8、蓝楼3416实训室

内容：1、黑板更换

2、增设铝合金窗帘轨，遮光窗帘布制作安装。

工程清单详见附件三

二、做法及注意事项

1、施工资质要求：具有类似工程装修经验。

2、施工单位根据招标内容自行考虑施工，确保质量与安全。投标报价应包含所述的所有施工费用；

3、质量要求：达到国家有关工程质量验收合格标准。该改造工程必须符合现行的设计施工规范规程求。质保期二年，质保期内维修响应时间2小时内。

4、工期要求：在30天内完成。

三、工程款支付

项目竣工验收合格并结算审核后付款。

四、评标依据：遵守《政府采购非招标采购方式管理办法》的相关法律法规。

五、其他事项

1、投标截止时间：2015年7月9日上午10：00

2、地址：杭州下沙经济技术开发区高教东区学正街66号

3、文件提交地点：浙江经济职业技术学院行政楼3306室辅楼会议室

4、联系电话： 86928231   联系人：郑老师、金老师。

5、投标文件正本一份，副本三份。

6、投标文件中包括：企业法人营业执照复印件等投标单位认为需要的其他资料。

浙江经济职业技术学院

二〇一五年七月二日

附件一

投  标  函

浙江经济职业技术学院：

（投标人全称）授权               （全权代表名称）         （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的文化艺术与管理技术学院实训室改造（招标项目名称）（招标编号：ZJY2015-18）的有关活动，并对该项目进行投标。为此：

- 我方提供投标须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本三份；

2、我方窗帘更新报价详见《开标一览表》。

3、我方保证遵守招标文件中的有关规定和收费规定。

4、我方保证忠实地执行买方、卖方双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件的补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力并完全同意接受招标文件的规定。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的解释处理。

6、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、本投标自开标之日起90天内有效（中标单位，顺延至合同结束）。

8、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标人全称（公章）：

全权代表（签字）：

日期：

附件二

法定代表人授权书

浙江经济职业技术学院：

我以                        （投标人全称）法定代表人的身份授权          （全权代表姓名）、身份证号		                  ，为我单位的全权代表，参加贵院组织的（文化艺术与管理技术学院实训室改造（项目名称）（招标编号：ZJY2015-18），全权处理投标活动中的一切事宜，我单位均予承认。

投标人全称（公章）：

法定代表人签字(或盖章)：

电话：

日期：

附：

全权代表签字(或盖章)：

身份证号码：

职  务：

详细通讯地址：

传  真：

电  话/手机：

邮政编码：

全权代表身份证复印件：

附件三：

| 文化艺术与管理技术学院实训室改造工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价（元） | 备注 |
|  | 文化艺术学院实训室改造项目（共5项） |  |  |  |  |  |
| 一 | 蓝楼3103实训室改造（综合单价应含材料、机械、人工等费用） |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 明装空开箱安装 | 只 | 1 |  |  |  |
| 1-2 | 空开40A安装 | 只 | 4 |  |  |  |
| 1-3 | 86型线盒安装 | 个 | 40 |  |  |  |
| 1-4 | 86型插座安装 | 个 | 40 |  |  | 鸿雁 |
| 1-5 | BV2.5线铺设 | 米 | 150 |  |  | 中策/元通 |
| 1-6 | BVR2.5线铺设 | 米 | 75 |  |  | 中策/元通 |
| 1-7 | 原讲台拆除、隔墙打通 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1-8 | 隔墙拆除（现场确定） | 平米 | 22 |  |  |  |
| 1-9 | 隔墙两端及顶、地面修复 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1-10 | 垃圾外运 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1-11 | 场地清理桌子搬运及复原 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1-12 | 综合费用 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 蓝楼3106实训室改造（综合单价应含材料、机械、人工等费用） |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 原讲台拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2-2 | 垃圾外运 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2-3 | 86型线盒安装 | 个 | 20 |  |  |  |
| 2-4 | 86型插座安装 | 个 | 20 |  |  |  |
| 2-5 | BV2.5线铺设 | 米 | 100 |  |  |  |
| 2-6 | BVR2.5线铺设 | 米 | 50 |  |  |  |
| 2-7 | 场地清理设备搬运及复原 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2-8 | 综合费用 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 蓝楼3108实训室改造（综合单价应含材料、机械、人工等费用） |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 86型线盒安装 | 个 | 6 |  |  |  |
| 3-2 | 86型插座安装 | 个 | 6 |  |  | 鸿雁 |
| 3-3 | BV2.5线铺设 | 米 | 40 |  |  | 中策/元通 |
| 3-4 | BV2.5线铺设 | 米 | 20 |  |  | 中策/元通 |
| 3-5 | 搁板装墙上（3米*0.3米） | 块 | 2 |  |  |  |
| 3-6 | 玻璃移门拆装（含轨道） | 套 | 1 |  |  |  |
| 3-7 | 设备搬移 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3-8 | 综合费率 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 四 | 专训楼6层实训室防盗改造（综合单价应含材料、机械、人工等费用） |  |  |  |  |  |
| 4-1 | 防盗门（现场定尺寸） | 个 | 1 |  |  |  |
| 4-2 | 防盗窗 | 平米 | 40 |  |  | 304不锈钢管 |
| 4-3 | 门禁安装 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4-4 | 人工安装（防盗门窗） | 项 | 1 |  |  |  |
| 4-5 | 综合费率 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 五 | 蓝楼1楼2楼走廊（综合单价应含材料、机械、人工等费用） |  |  |  |  |  |
| 5-1 | 木制展示柜制作及油漆 （11m长30公分深1.2m高） | 个 | 6 |  |  |  |
| 5-2 | 射灯(LED灯）安装 | 个 | 72 |  |  |  |
| 5-3 | （射灯）电源线及开关 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5-4 | 玻璃移门（含轨道） | 平米 | 79.2 |  |  |  |
| 5-5 | 玻璃移门锁 | 个 | 72 |  |  |  |
| 5-6 | 展示柜安装（固定墙上） | 项 | 1 |  |  |  |
| 5-7 | 综合费率 |  |  |  |  |  |
| 5-8 | 零星工程费 |  |  |  | 5000 | 单列 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 管理技术学院实训室改造项目（共3项） |  |  |  |  |  |
| 六 | 蓝楼3317、3319茶艺实训室（综合单价应含材料、机械、人工等费用） |  |  |  |  |  |
| 6-1 | 86型线盒安装 | 个 | 8 |  |  |  |
| 6-2 | 86型插座安装 | 个 | 8 |  |  |  |
| 6-3 | BV2.5线铺设 | 米 | 60 |  |  |  |
| 6-4 | BV2.5线铺设 | 米 | 30 |  |  |  |
| 6-5 | 强化地板安装 | 平米 | 130 |  |  |  |
| 6-6 | 墙体拆拱门洞、高宽约2.5米（含修补粉刷） | 项 | 1 |  |  | 按使用要求 |
| 6-7 | 贴墙纸 | 平米 | 40 |  |  | 按使用要求 |
| 6-8 | 书架制作油漆安装（1.8m*2.2m高，40公分深），设多层搁板、下部设开门 | 只 | 1 |  |  | 按使用要求 |
| 6-9 | 格子制作油漆安装（1.8m*2.2m高，40公分深），设多层搁板、下部设开门 | 只 | 1 |  |  | 按使用要求 |
| 6-10 | 评审台制作油漆安装（8.45m*0.86m高，60公分深，台面木饰面板，设柜门或抽屉) | 张 | 1 |  |  | 按使用要求 |
| 6-11 | 教学茶艺桌制作油漆安装(3m长2.2m宽0.3m高 | 张 | 1 |  |  | 按使用要求 |
| 6-12 | 储物柜制作油漆安装（0.8m宽*1m高*0.6深）设柜门、搁板等 | 只 | 1 |  |  | 按使用要求 |
| 6-13 | 黑板更换安装（3米*1.2米） | 块 | 1 |  |  | 按使用要求 |
| 6-14 | 铝合金窗帘轨安装 | 米 | 17.4 |  |  |  |
| 6-15 | 遮光窗帘布制作及安装 | 米 | 34.8 |  |  |  |
| 6-16 | 场地清理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6-17 | 垃圾外运 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6-18 | 其他零星工程 | 项 | 1 | 6000 | 6000 | 单列 |
| 6-19 | 综合费用 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 七 | 蓝楼3409、3411、3413、3415物业管理实训室（综合单价应含材料、机械、人工等费用） |  |  |  |  |  |
| 7-1 | 86型线盒安装 | 个 | 12 |  |  |  |
| 7-2 | 86型插座安装 | 个 | 12 |  |  |  |
| 7-3 | BV2.5线铺设 | 米 | 100 |  |  |  |
| 7-4 | BV2.5线铺设 | 米 | 100 |  |  |  |
| 7-5 | 线槽安装 | 米 | 130 |  |  |  |
| 7-6 | 拆隔墙（3409、3411，3413、3415） | 平米 | 44 |  |  | 按使用要求 |
| 7-7 | 拆墙两端及顶、地修补粉刷 | 间 | 2 |  |  |  |
| 7-8 | 垃圾外运 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7-9 | 场地清理桌子搬运及复原 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7-10 | 综合费用 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 八 | 蓝楼3416实训室（综合单价应含材料、机械、人工等费用） |  |  |  |  |  |
| 8-1 | 黑板更新（3米*1.2米） | 块 | 1 |  |  |  |
| 8-2 | 铝合金窗帘轨安装 | 米 | 8.7 |  |  |  |
| 8-3 | 遮光窗帘布制作及安装 | 米 | 17.4 |  |  |  |
| 8-4 | 综合费用 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 一至八项报价合计 |  |  |  |  |  |
|  | 零星用工工日单价 | 工日 |  |  |  |  |

附件四：

报价一览表

| 项目名称 | 文化艺术与管理技术学院实训室改造 |
| --- | --- |
| 采购编号 | ZJY2015-18 |
| 项目负责人姓名 |  |
| 项目的质保时间 |  |
| 工期（日历天） | 日历天。 |
| 投标价 | 大写： 元人民币（小写：￥ 元） |

说明：投标价为子项目1到子项目8的合计，询价时以本表中的投标价和工期为准。并作为评审依据。

投标单位名称（盖章）：

授权代理签字：

日期：          年    月    日