浙江经济职业技术学院

教学区各大楼逃生通道消防远程门禁控制系统询价文件

招标编号：ZJY-2014-14

一、项目内容

详见清单附件三

二、供应商的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求。具有智能建筑或安防工程系统集成专业公司，并具有良好信誉和售后服务能力的。

2、条款里所涉及门禁系统系列产品须有厂家授权，质保期2年。

三、货款支付

施工完毕经验收合格后，支付货款的100%，付款前交纳5%的费用作为质保金 ，满一年后无任何质量问题退回质保金。

四、施工周期：25天

五、其他事项

1、投标截止时间：2014年7月11日上午10：00整

2、地址：杭州下沙经济技术开发区高教东区学正街66号

3、文件提交地点：浙江经济职业技术学院行政楼2102-2室保卫处

4、联系电话： 86928231、 13336019911、 13819184898

联系人：郑老师 金老师

5、投标文件一式二份，正本一份，副本一份。

6、投标文件中包括：企业法人营业执照复印件、资质证书等。

浙江经济职业技术学院

二〇一四年七月一日

附件一

投  标  函

浙江经济职业技术学院：

（投标人全称）授权               （全权代表名称）         （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的浙江经济职业技术学院教学区各大楼逃生通道消防远程门禁控制系统改造项目（招标编号：        ）的有关活动，并对该项目进行投标。为此：

- 我方提供投标须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本一份；

2、我方设计费报价详见《开标一览表》。

3、我方保证遵守招标文件中的有关规定和收费规定。

4、我方保证忠实地执行买方、卖方双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件的补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力并完全同意接受招标文件的规定。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的解释处理。

6、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、本投标自开标之日起90天内有效（中标单位，顺延至合同结束）。

8、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标人全称（公章）：

全权代表（签字）：

日期：

附件二

法定代表人授权书

浙江经济职业技术学院：

我以                        （投标人全称）法定代表人的身份授权          （全权代表姓名）、身份证号		                  ，为我单位的全权代表，参加贵院组织的浙江经济职业技术学院教学区各大楼逃生通道消防远程门禁控制系统改造项目（招标编号：            ），全权处理投标活动中的一切事宜，我单位均予承认。

投标人全称（公章）：

法定代表人签字(或盖章)：

电话：

日期：

附：

全权代表签字(或盖章)：

身份证号码：

职  务：

详细通讯地址：

传  真：

电  话/手机：

邮政编码：

全权代表身份证复印件：

身份证复印件粘贴处

附件三：

消防远程门禁系统基本情况

本次消防远程门禁系统主要是对教学区、图书信息楼等4幢楼8个主要出口进行智能化消防远程门禁控制系统改造安装，通过安装智能化远程门禁控制系统充分到达消防逃生通道出口第一时间远程控制，确保发生紧急情况时，师生有序疏散逃生。

一、消防远程门禁控制系统具体架构

1、为了便于管理和安全性，将门禁控制器安装于逃生出口天花板吊顶上，从控制器引出4根线，分别控制电源、电磁锁、读卡器、出门按钮等设备。

2、在进门和出门处墙体上各安装一个读卡器，并将门禁卡实行实名和权限的管理，确保各大楼的治安安全。

3、鉴于各消防通道门的材质和结构不同，为保证电磁锁的功能和效果，应适当调节门缝隙位置，确保电磁锁能吸住门，能正常使用。

4、此套设施设备实行远程控制和就近控制2种管理模式。

⑴在消控中心安装门禁远程管理软件，值班人员能够实时远程控制和监测所有消防通道门的开关状态。

⑵在每个消防通道门所在的大楼管理员值班室各安装1只紧急出口开关按钮，以确保发生情况时第一时间打开逃生通道。

⑶在每处消防逃生通道门处分别安装刷卡器，紧急情况下相关人员凭门禁卡第一时间打开逃生通道门。

5、为了警示和提醒作用，在每个消防逃生通道处安装专业爆闪警灯，以起到消防通道门打开时第一时间提醒巡查人员；为了确保断电情况下消防警灯正常工作，配置小型UPS供电给警灯，确保门打开时，断电情况下警灯也正常工作。

6、鉴于8个消防通道出口离消控中心距离较远，所有中间线路采用光纤连接传输，通过光纤收发器传送网络信号，确保信号的延迟和衰减。并通过交换机将消防远程门禁系统接入门禁管理软件，同时也为日后视频综合管理平台预留接入端口，使整个消防远程门禁系统纳入校园信息化智能管理平台，充分达到智能化控制。

7、在8个消防通道门口安装8只红外摄像机，及时观察各个消防通道的实时情况，确保出现问题第一时间解决和留存视频资料。

8、需要安装消防远程门禁控制系统的逃生通道具体位置以实地勘察告知为准。

二、消防远程门禁控制单门系统拓展图

三、其他要求：

1、投标人应自行踏勘现场，充分了解改造工作内容及现场施工条件，踏勘现场联系人：张益东，电话：86928023，13675856280。

2、招标清单中的工程量仅作为投标报价依据，投标单位报价时应到现场踏勘，充分考虑施工质量、施工工艺的要求，实地测量工程量，报价采用总价包干的形式，结算时不再做工程量的调整；投标人其他费用（如垃圾清运、文明施工、安全施工、管理费、利润、税金等均由投标人自行计入总报价，结算时不作调整）。

基本技术配套清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单门网络门禁控制器 | 产品类型：联网门禁控制器 纠\控制门数：单门 纠\读卡器数量：一对 纠\开门方式：卡+密码\卡片类型：ID卡纠错 。 | 国保 GB-5216 | 8 | 套 | 出门按钮开关门；授权ID卡实现单门单卡进出；通用ID卡能实现全楼层进出功能。 |
| 2 | ID读 卡器 | 国际标准wiegand 26bits输出,传输距离可达100米。 | 国保 GB-5208-DY | 16 | 套 |  |
| 3 | 出门 按钮 |  | 国保 | 16 | 个 |  |
| 4 | 双门磁力锁 | 最大拉力：350kg(800Lbs)直线拉力；适用温度：-10～+55℃(14-131F)； 适用湿度：0~95%（相对湿度）； | 国保 GB-350-Y | 8 | 套 | 带信号反馈 |
| 5 | 支架 | 定 做 | 国产 | 8 | 套 |  |
| 6 | ID卡 |  | 国保 GB-60 | 16 | 张 | 一旦ID卡丢失或损坏用户可以自行用白ID卡授权重新注册 |
| 7 | 信号线 | ＲＶＶ２＊１．０ | 联信 | 2500 | 米 |  |
| 8 | 警灯 | 灯珠形式: 高亮度LED，供选电压: 12V、24V、110V、220V | 国保 | 9 | 个 | 当门开启，警灯自动报警闪烁 |
| 9 | 网线 | 超五类 | 联信 | 2500 | 米 | 室外防水线 |
| 10 | 交换机 | 端口数量24 传输模式：双工、半双工 网络标准：IEEE802.3x IEEE802.3 | H3C | 1 | 只 |  |
| 11 | 管理 软件 | 权限管理：对人员的出入进行权限设置、更改、取消、删除 电子地图：模拟现场环境，直观管理。 | 国保 GB-5288-Y | 1 | 套 | 让监控室人员实时监控应急门的开关情况及对相应的人员发卡授权 |
| 12 | 光纤 | 金属中心加强件，双面覆塑铝带-聚乙烯粘结外护套 8芯0.5毫米 | 联信 | 2500 | 米 | 由于网线距离长，采用光纤 传输信号 |
| 13 | 光纤收发器 | 1310nm -22-14dBm 10KM | GB-1202-FY | 8 | 只 |  |
| 14 | 光纤 熔接 |  |  | 64 | 个 | 光纤熔接人工成本费 |
| 15 | 光纤 跳线 |  |  | 64 | 根 | 主要用于连接光纤收发器与光端机 |
| 16 | 熔接盒 |  | 联信 | 8 | 个 |  |
| 17 | 尾纤 |  | 联信 | 64 | 个 |  |
| 18 | 发卡器 | Usb供电 工作电流小于150Ma ID写卡及读取序列号功能 | 国保 GB-1101 | 1 | 个 |  |
| 19 | UPS电源 | 容量：360W/600VA;输入电压:220VAC频率：50HZ;输出电压范围（电池模式）：220(1+10%)VAC； | 山特 ST-360I | 8 | 套 | 在断电的情况下保障警灯的正常工作 |
| 20 | 红外半球摄像机 | DS-2CE16C2P-IT3 | 海康威视 | 8 | 个 | 在每处逃生通道口处安装红外摄像机 |
| 21 | 视频线 | SYV75-5 | 联信 | 1000 | 米 |  |
| 22 | 电源线 | RVV2*1.0 | 联信 | 1000 | 米 |  |

备注：此投标金额为工程总金额，包括设施设备费、安装调试费、税金等各项工程费用。

附件四、合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

合同编号：

确认书号：

甲方（需方）：浙江经济职业技术学院

乙方（供方）：

签约时间、地点： 2014年  月   日，杭州

甲、乙双方根据采购编号为：            浙江经济职业技术学院教学区各大楼消防远程门禁系统改造项目询价采购结果，签署本合同：

第一条：采购商品清单及合同价格

| 序号 | 货物名称 | 厂牌、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币） |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上合同总价包括将货物运抵甲方指定地点的运费及安装调试、培训等一切费用。

第二条：质量保证及售后服务

1. 乙方应按询价文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品；进口商品是获得国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在        小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第三条：技术资料

1.乙方应按询价文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条：知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权

第五条：交货时间、地点

乙方应于   年  月   日前将所供商品按时、安全运至甲方指定地点，并于二周内安装调试完毕。

第六条：售后服务

货物自验收合格后起保修   年。维修响应时间：    小时以内，电话技术支持；若需上门维修，则   小时内到达现场并进行维修；保修期后，乙方继续为甲方服务，仅收取零配件成本费。保修内出现无法排除的故障，乙方需无条件为甲方更换同型号产品。

第七条：调试与验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据询价文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合询价文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第八条：货款的支付

1.合同总价的5％作为质量保证金，签订合同前由乙方交入甲方帐户，自货物验收合格交货后12个月内无质量问题索赔和售后服务问题，由甲方无息退回乙方。

2.国内货物验收合格并正常运行后的两周内，甲方向乙方一次性支付全部价款；

第九条：违约责任

1.乙方未按规定执行，甲方即时提出警告；若情节严重，确认乙方未达到要求的，及时解除合同，保证金不再退还。

2.成交方未按实施方案、技术方案要求严格执行、未达到质量要求的，采购人即时提出警告、限期改正，在期限内整改落实后，再予支付；若经警告后未在限期内改正，或中标后中途自行退出，或确认其不能达到要求的，采购人可即时与成交方解除合同，另选其他单位，成交方保证金不再退还。

第十条：不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条：争议解决

本合同未尽事宜由双方协商解决，如协商不成，双方同意将本合同引起的争议提交杭州仲裁委员会仲裁解决，仲裁为终局。

第十二条：合同生效

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3. 本合同一式四份，乙方执壹份，甲方执三份，经双方签字、盖公章并在乙方质量保证金到帐后生效。

| 甲方（需方）：（公章） | 乙方（供方）：（公章） |
| --- | --- |
| 甲方代表： (签字） | 乙方代表： （签字） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |

附件五：

相关企业法人营业执照（副本）、资质证明材料等，加盖公章