浙江经济职业技术学院

竞争性谈判文件

采购编号：ZJY2014-14-1

采购项目：逃生通道消防远程门禁控制系统

浙江经济职业技术学院

二○一四年七月

竞争性谈判文件目录

第一章  竞争性谈判公告	3

第二章  竞争性谈判须知	4

第三章  项目技术规范和服务要求	7

第四章  商务条款	10

第五章  评审办法	11

第六章  浙江经济职业技术学院采购合同	13

第七章 附件	15

- 第一章  竞争性谈判公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，就逃生通道消防远程门禁控制系统进行竞争性谈判采购，欢迎国内符合要求的供应商参加谈判。

一、竞争性谈判文件编号：ZJY2014-14-1

二、谈判项目概况：逃生通道消防远程门禁控制系统

三、供应商的资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求。

1、具有智能建筑或安防工程系统集成专业公司；

2、非本地公司须在杭州有分公司或办事处（经相关政府部门注册或登记的）；

3、具有独立承担民事责任的能力；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

7、参加本项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录并具有良好信誉和售后服务能

力的，均可参加报名。

8、项目不接受联合体投标。

9、资格审查：投标资格采用后审制。接受投标人报名或递交投标文件不表明已获取投标资格。开标会上通过资格审查的投标人才有投标资格。

四、竞争性谈判文件的发售时间及地点等：

1、竞争性谈判文件发售时间：2014年7月29日—8月7日止（双休日及法定节假日除外），

上午8:00-10:30、下午13:30-16:00。

2、获取竞争性谈判文件地点：浙江经济职业技术学院资产设备管理处网站。

3、竞争性谈判文件售价：免费。

五、谈判响应文件递交截止及谈判时间:2014年8月8日上午09：30止。

六、谈判响应文件递交及谈判地点：浙江经济职业技术学院行政楼一楼北面会议室，谈判方须派全权代表参加并携带谈判文件。

七、联系方式：金老师；联系电话：0571-86928231，13819184898；传真：0571-86928121；邮箱：jhw007@qq.com。

浙江经济职业技术学院

2014年7月29日

- 第二章  竞争性谈判须知

一、适用范围

仅适用于本次竞争性谈判采购所叙述的货物、服务和工程。

二、定义

1、“需方”、“采购人”系指浙江经济职业技术学院。

2、“谈判响应方”、“报价人”系指向需方提交谈判响应文件的供应商。

3、“货物、服务和工程”系按竞争性谈判文件要求的货物、服务和工程。

三、合格的谈判响应方

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求。

1、具有智能建筑或安防工程系统集成专业公司；

2、非本地公司须在杭州有分公司或办事处（经相关政府部门注册或登记的）；

3、具有独立承担民事责任的能力；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

7、参加本项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录并具有良好信誉和售后服务能

力的，均可参加报名。

8、项目不接受联合体投标。

9、资格审查：投标资格采用后审制。接受投标人报名或递交投标文件不表明已获取投标资格。开标会上通过资格审查的投标人才有投标资格。

四、谈判费用

1、各供应商须自行组织现场踏勘，费用自理。供应商不得因踏勘现场而使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。供应商应通过对现场及周围设施设备等情况调查，充分了解各安装点位置、实际情况等可能发生的一切费用等有关的全部情况，任何因忽视或误解实地情况而导致的费用增加、索赔等由供应商自行负责；

2、无论竞争性谈判过程和结果如何，谈判响应方自行承担与谈判响应有关的全部费用。

五、竞争性谈判报价

1、竞争性谈判报价以人民币为结算货币。

2、谈判响应方应按竞争性谈判文件的要求认真制作《初次报价表》。

六、谈判有效期

1、谈判响应文件从谈判之日起，谈判有效期为90个工作日（成交单位，顺延至合同结束）。

2、特殊情况下，需方可与谈判响应方协商延长报价文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。在这种情况下，保证金的有效期也相应延长。

3、谈判响应方可拒绝接受延期要求而不影响保证金退还。同意延长有效期的谈判响应方不能修改谈判响应文件。

七、谈判文件的组成

1、报价函（附件一）；

2、初次报价表（附件二）；

3、法定代表人授权书（附件三，统一格式）和授权代表身份证复印件；

4、设备技术参数偏离表（附件四）；

5、商务条款偏离表（附件五）；

6、提供符合年检营业执照复印件（加盖公章）；

7、资质证书复印件（加盖公章）；

8、质量体系认证书(如有)；

9、供应商资信等级证明、获奖证书（如有）；

10、项目技术规范和服务要求详见第三章

11、质量保证期内售后服务承诺、质量保证期外售后服务承诺说明：其中必须包含故障响应时间、到达现场时间、处理故障方式及时间。报价人在报价文件中说明在保质期内提供的服务计划。

12、企业的情况简介；

13、近三年企业类似项目业绩表（附件六）；

14、优惠承诺：报价人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括价格、运输、保险、安装、调试、付款条件、技术服务、售后服务、质量保证期等方面的优惠；

15、投标单位认为需要提供的其他材料；

以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上加盖有效公章。按上述所提出的格式、内容按顺序编写，合并并装订成册。

八、谈判响应文件的签署和份数

1、谈判响应文件需打印或用不褪色的墨水填写。谈判响应文件的装订顺序应按谈判须知第七条所叙顺序装订。

2、所有谈判响应文件均须由谈判响应方盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代表签署。谈判响应方应写全称。

3、谈判响应方应将谈判响应文件正本和副本用信封密封，并标明竞争性谈判编号，谈判响应货物名称及“正本”或“副本”，标书正本一份，副本叁份。

九、谈判响应文件的递交

1、谈判响应文件需加以密封，并在封皮上写明：采购编号、采购项目名称、报价人名称。封口处应有报价人公章或报价人全权代表签字。

2、如果谈判响应方未加写标记，需方对谈判响应文件的误投和提前启封不负责任。

3、谈判响应文件的补充和修改：谈判响应截止时间前，谈判响应方可以书面向需方已递交的谈判响应文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。报价修改文件必须密封，由谈判响应方代表签字并加盖公章。在密封袋上写明采购编号、采购项目名称、报价人名称、并注明“修改文件”字样。

4、谈判响应文件填写字迹必须清楚、工整，对在谈判响应文件中的不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、供应商法定代表人或法定代表人授权代表必须出席开标大会，并签名报到，以证明其出席开标会议，且随身携带有效身份证（或采购人认可的其他身份证明）、法定代表人授权委托书身份原件证明（如密封在标书里，开标时查验符合要求也可以）。

十、无效谈判响应文件

发生下列情况之一的谈判响应文件被视为无效：

1、报价文件提交截止时间以后送达的报价文件；

2、未密封的报价文件；

3、由于包装不妥严重破损或失散的报价文件或以电讯形式提供的报价文件；

4、报价人未按采购文件要求提交谈判保证金；

5、报价人法定代表人或法定代表人授权代表未按规定参加谈判的；

6、经谈判小组少数服从多数原则认定后属于重大偏离的；

1）谈判小组认定报价文件格式严重不符合采购文件规定的格式要求或字迹模糊、辨认不清的报价文件；

2）明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足采购文件技术要求中的主要参数；

3）报价文件附有采购人不能接受的条款；

4）报价明显不合理且又不能提供合理的理由或存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

5）违反国家及相关规定或经谈判小组认定的其他属于重大偏离的报价文件。

十一、竞争性谈判文件答疑

如发现采购文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请将书面文件在2014年8月4日16：0 0时之前，传真0571-86928121至浙江经济职业技术学院资产设备管理处并电子版发邮箱jhw007@qq.com，需方将做统一答复，逾期不得再对采购文件的条款提出质疑。

十二、本次采购中，若所有报价人报价经谈判小组认定明显高于市场价格或均超出预算则采购人保留重新组织采购的权利。

十三、其他说明：

1、在报价文件递交截止时间前，采购人有权修改采购文件，并以书面形式通知报价人。修改文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有报价人均有约束力。为了能使报价人有足够的时间按修改文件要求修正报价文件，采购人可酌情推迟报价文件提交截止时间和谈判时间，并将此变更通知报价人。

2、采购人对未成交的报价人不作落标原因解释，不退还谈判响应文件。

# 第三章  项目技术规范和服务要求

本次消防远程门禁系统主要是对教学区内（行政楼2个逃生通道、图书信息楼2个逃生通道、实训楼3个逃生通道、元通快修店1个逃生通道）等4幢楼的8个主要出入口进行智能化消防远程门禁控制系统改造安装，通过安装智能化远程门禁控制系统充分到达消防逃生通道出口第一时间远程控制，确保发生紧急情况时，师生有序疏散逃生。

一、消防远程门禁控制系统具体架构

1、为了便于管理和安全性，将门禁控制器安装于逃生出口天花板吊顶上，从控制器引出4根线，分别控制电源、电磁锁、读卡器、出门按钮等设备。

2、在进门和出门处墙体上各安装一个读卡器，并将门禁卡实行实名和权限的管理，确保各大楼的治安安全。

3、鉴于各消防通道门的材质和结构不同，为保证电磁锁的功能和效果，应适当调节门缝隙位置，确保电磁锁能吸住门，能正常使用。

4、此套设施设备实行远程控制和就近控制2种管理模式。

⑴在消控中心安装门禁远程管理软件，值班人员能够实时远程控制和监测所有消防通道门的开关状态。

⑵在每个消防通道门所在的大楼管理员值班室各安装1只紧急出口开关按钮，以确保发生情况时第一时间打开逃生通道。

⑶在每处消防逃生通道门处分别安装刷卡器，紧急情况下相关人员凭门禁卡第一时间打开逃生通道门。

5、为了警示和提醒作用，在每个消防逃生通道处安装专业爆闪警灯，以起到消防通道门打开时第一时间提醒巡查人员；为了确保断电情况下消防警灯正常工作，配置小型UPS供电给警灯，确保门打开时，断电情况下警灯也正常工作。

6、鉴于8个消防通道出口离消控中心距离较远，所有中间线路采用光纤连接传输，通过光纤收发器传送网络信号，确保信号的延迟和衰减。并通过交换机将消防远程门禁系统接入门禁管理软件，同时也为日后视频综合管理平台预留接入端口，使整个消防远程门禁系统纳入校园信息化智能管理平台，充分达到智能化控制。

7、在8个消防通道门口安装8只红外摄像机，及时观察各个消防通道的实时情况，确保出现问题第一时间解决和留存视频资料。

8、需要安装消防远程门禁控制系统的逃生通道具体位置以实地勘察告知为准。

二、消防远程门禁控制单门系统拓展图

三、其他要求：

1、投标人应自行踏勘现场，充分了解改造工作内容及现场施工条件，踏勘现场联系人：张益东，电话：86928023，13675856280。

2、招标清单中的工程量仅作为投标报价依据，投标单位报价时应到现场踏勘，充分考虑施工质量、施工工艺的要求，实地测量工程量，报价采用总价包干的形式，结算时不再做工程量的调整；投标人其他费用（如垃圾清运、文明施工、安全施工、管理费、利润、税金等均由投标人自行计入总报价，结算时不作调整）。

基本技术配套清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 建议 品牌型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单门网络门禁控制器 | 产品类型：联网门禁控制器 纠\控制门数：单门 纠\读卡器数量：一对 纠\开门方式：卡+密码\卡片类型：ID卡纠错 。 | 国保 GB-5216 | 8 | 套 | 出门按钮开关门；授权ID卡实现单门单卡进出；通用ID卡能实现全楼层进出功能。 |
| 2 | ID读 卡器 | 国际标准wiegand 26bits输出,传输距离可达100米。 | 国保 GB-5208-DY | 16 | 套 |  |
| 3 | 出门 按钮 |  | 国保 | 16 | 个 |  |
| 4 | 双门磁力锁 | 最大拉力：350kg(800Lbs)直线拉力；适用温度：-10～+55℃(14-131F)； 适用湿度：0~95%（相对湿度）； | 国保 GB-350-Y | 8 | 套 | 带信号反馈 |
| 5 | 支架 | 定 做 | 国产 | 8 | 套 |  |
| 6 | ID卡 |  | 国保 GB-60 | 16 | 张 | 一旦ID卡丢失或损坏用户可以自行用白ID卡授权重新注册 |
| 7 | 信号线 | ＲＶＶ２＊１．０ | 联信 | 2000 | 米 |  |
| 8 | 警灯 | 灯珠形式: 高亮度LED，供选电压: 12V、24V、110V、220V | 国保 | 9 | 个 | 当门开启，警灯自动报警闪烁 |
| 9 | 网线 | 超五类 | 联信 | 500 | 米 | 室外防水线 |
| 10 | 交换机 | 端口数量24 传输模式：双工、半双工 网络标准：IEEE802.3x IEEE802.3 | H3C | 1 | 只 |  |
| 11 | 管理 软件 | 权限管理：对人员的出入进行权限设置、更改、取消、删除 电子地图：模拟现场环境，直观管理。 | 国保 GB-5288-Y | 1 | 套 | 让监控室人员实时监控应急门的开关情况及对相应的人员发卡授权 |
| 12 | 光纤 | 金属中心加强件，双面覆塑铝带-聚乙烯粘结外护套 8芯0.5毫米 | 联信 | 2500 | 米 | 由于网线距离长，采用光纤 传输信号 |
| 13 | 光纤收发器 | 1310nm -22-14dBm 10KM | GB-1202-FY | 8 | 只 |  |
| 14 | 光纤 熔接 |  |  | 64 | 个 | 光纤熔接人工成本费 |
| 15 | 光纤 跳线 |  |  | 64 | 根 | 主要用于连接光纤收发器与光端机 |
| 16 | 熔接盒 |  | 联信 | 8 | 个 |  |
| 17 | 尾纤 |  | 联信 | 64 | 个 |  |
| 18 | 发卡器 | Usb供电 工作电流小于150Ma ID写卡及读取序列号功能 | 国保 GB-1101 | 1 | 个 |  |
| 19 | UPS电源 | 容量：360W/600VA;输入电压:220VAC频率：50HZ;输出电压范围（电池模式）：220(1+10%)VAC； | 山特 ST-360I | 8 | 套 | 在断电的情况下保障警灯的正常工作 |
| 20 | 红外半球摄像机 | DS-2CE16C2P-IT3 | 海康威视 | 8 | 个 | 在每处逃生通道口处安装红外摄像机 |
| 21 | 视频线 | SYV75-5 | 联信 | 1000 | 米 |  |
| 22 | 电源线 | RVV2*1.0 | 联信 | 1000 | 米 |  |

备注：

1、本项目的系统软硬件产品的详细指标各部分的“技术参数”，投标人必须对指标要求有明确的响应，针对采购要求如实描述是否偏离。上述所有指标中要求是采购单位提出必须满足的，若出现负偏差，可能被评标委员会技术认定为投标无效。

2、根据浙财采监字[2007]2号文件规定：除采购文件明确的推荐品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所推荐品牌相当的产品参加。

3、此投标金额为工程总金额，包括设施设备费、安装调试费、税金等各项一切费用。

- 第四章  商务条款

一、付款方式

中标方在签订合同后7个工作日内向采购人提供中标价5%作为履约保证金，项目完工验收合格后自动转为质量保证金，满一年无任何质量及售后服务问题无息退还。

货物全部到位、安装调试并验收合格后10个工作日内在卖方向买方提供全额发票后，买方向卖方支付合同总价的100%。

二、售后服务

1、质量保修期≥贰年，按建设工程质保期规定执行。保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天。

2、在质保期内，中标单位接到用户维修要求后应立即作出回应，4小时之内到现场对故障进行处理。

三、施工质量要求详第三章

施工过程中必须确保学院正常的秩序，确保师生安全，并为之承担安全责任。

四、验收

1、按国家现有建设工程、消防的专业施工技术和质量验收规范实施。

2、验收费用（含第三方检测费，如有）由卖方承担。

五、工期

1、工期：自合同签订或接到用户通知之日起20个自然日内完工。

- 第五章  评审办法

一、本评审办法遵照有关规定，并结合本项目的具体情况制定。采购人将查验在报价文件递交截止时间前递交了报价文件的供应商授权代表的身份证、法定代表人授权书。

二、采购工作遵循公开、公正、公平、科学、择优的原则，谈判小组成员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评审工作，择优推荐成交候选人。在评审期间，谈判小组及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况。

最低报价并不是成交的保证。对未成交供应商，谈判小组不作任何落选解释。

三、评审工作由招标采购单位依法组建的谈判小组负责。谈判小组负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和谈判报告。各供应商的谈判报价将只在谈判小组内公开。

谈判小组将对在报价文件递交截止时间前递交的报价文件进行审查并谈判，若出现下列情况之一的，经谈判小组评审决议后，可认定为无效报价文件：

1、报价文件提交截止时间以后送达的报价文件；

2、未密封的报价文件；

3、由于包装不妥严重破损或失散的报价文件或以电讯形式提供的报价文件；

4、报价人未按采购文件要求提交谈判保证金；

5、报价人法定代表人或法定代表人授权代表未按规定参加谈判的；

6、经谈判小组少数服从多数原则认定后属于重大偏离的；

1）谈判小组认定报价文件格式严重不符合采购文件规定的格式要求或字迹模糊、辨认不清的报价文件；

2）明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足采购文件技术要求中的主要参数；

3）报价文件附有采购人不能接受的条款；

4）报价明显不合理且又不能提供合理的理由或存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

5）违反国家及相关规定或经谈判小组认定的其他属于重大偏离的报价文件。

四、谈判小组将按竞争性谈判有关规定与供应商进行封闭式谈判，谈判的内容包括（但不限于）供应商的报价、合同条款响应情况、提供的设备的性能、承诺的售后服务等。供应商有义务对谈判小组就报价文件中不明确的条款进行澄清，供应商在谈判时可以对其报价文件进行补充或调整，在谈判结束前，供应商应对其澄清、补充、调整的相关内容以书面方式进行最终确认，形成最终承诺书。在谈判过程中，采购人及谈判小组有权变更相关要求，不对因此而受影响的报价人承担责任。谈判中如有实质性变动，谈判小组将用书面形式通知参加谈判的供应商。

五、谈判小组将要求所有参加谈判的供应商按谈判小组提出的要求并在规定时间内分别进行最终报价，各供应商在规定时间之后的报价将被视为无效。

六、评审细则

1、本次评审采用竞争性谈判评审方法，即最低评标价法进行评审。谈判小组根据各供应商的最终报价、合同条款响应情况、供应商的资信情况、承诺的售后服务等方面进行评审。

2、谈判小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，推荐最终报价最低、次低的报价人分别为第一、第二成交候选人（如果报价相同，则抽签决定），并编写谈判报告。

七、谈判小组将根据谈判评审情况形成谈判报告向采购人提交。谈判报告由谈判小组起草，按少数服从多数的原则通过，全体成员在谈判报告上签字认可。

八、采购人将根据谈判小组提交的谈判报告，按有关规定确定成交供应商。

九、报价人义务：评审期间，报价人应随时随地答复谈判小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。

- 第六章  浙江经济职业技术学院采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

合同编号：

确认书号：

甲方（使用单位）：

乙方（供应商）：

浙江经济职业技术学院通过竞争性谈判（招标编号：       ），确定乙方为供货单位，经双方协商，达成以下条款：

第一条 采购商品清单及合同价格                                      金额单位：元

| 品名 | 配 置 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |
| 合同总价：（人民币） 元整 |  |  |  |  |

注：以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用

第二条  质量保证

乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第三条 交货时间、地点

1、乙方在合同签订后   个工作日内交货，并将所供商品运至甲方指定地点拆箱，并负责安装调试完毕后交使用方验收。

2、在所供商品交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。

第四条  售后服务

1、合同商品从验收后合格之日起，乙方提供的商品保修期为   年。保修期内，乙方负责对其提供的商品实行免费维修。保修期后，乙方仍提供维修服务，收取成本费。

2、乙方保证所供商品在保修期内发生故障时，乙方应承诺在2小时内响应并提出解决方案，4小时之内到现场对故障进行处理，若短期内无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试，以保证甲方的正常工作。

第五条  验收

乙方将所供商品运至交货地点拆箱并安装调试完毕后，甲方组织相关专家进行验收，验收合格后甲乙双方签订书面的验收合格报告。

合同商品从验收合格次日起7天内，出现非使用方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。

第六条  质量保证金

签订合同后7个工作日内，乙方向甲方交纳合同总价的5%作为履约保证金，自货物验收合格交货（使用）后12个月内，无任何质量及售后服务问题，凭收据无息退还。

第七条  货款的支付

货物全部到位、安装调试并验收合格后10个工作日内在乙方向甲方提供全额发票后，甲方向乙方支付合同总价的100%。

第八条  其它约定：以招标文件及询标承诺为准。

第九条  违约责任

1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金；乙方逾期30日不能交货的，应向甲方支付合同总价百分之五的违约金，60日不能交货的，应向甲方支付合同总价百分之二十的违约金，甲方有权终止合同，给甲方带来的一切损失由乙方全部负责。

2、因甲方原因逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金；甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金，同时承担合同付款责任。

3、乙方因提供假冒、劣质产品或不能履行产品质量售后服务保证的，将按《中华人民共和国政府采购法》和其它法规进行相应的处罚。

4、乙方无正当理由不履行合同，将按《中华人民共和国政府采购法》和其它法规进行相应的处罚。

第十条  争议的解决

凡有关本合同或执行本合同中发生的纠纷，甲、乙双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同签约地的人民法院申请诉讼。

第十一条  合同的生效

1、本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托人签字并盖章后自动生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执二份。

3、相关竞争性谈判文件、谈判响应文件、谈判记录与本合同具有同等法律效力。

4、未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

甲  方（盖章）：                       乙  方（盖章）：

法定代表人或受委托人                  法定代表人或受委托人

（签字）：                            （签字）：

地  址：                              地 址：

电  话：                              电  话：

开户银行：                            开户银行：

帐  号：                              帐  号：

签约时间：2014年  月  日

签约地点：浙江经济职业技术学院

- 第七章 附件

附件一

报  价  函

浙江经济职业技术学院：

（报价人全称）授权          （全权代表名称）         （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的              （采购项目名称）（采购编号：       ）采购的有关活动，并对                            项目进行报价。为此：

- 提供报价须知规定的全部报价文件：报价文件正本一份，副本叁份；

2、报价详见《初次报价表》。

3、我方保证遵守采购文件中的有关规定和收费规定。

4、保证忠实地执行买卖双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

5、我方已详细审查全部采购文件，包括采购文件的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人与采购代理机构的解释处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项采购有关的数据、情况和相关资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

7、本采购自开标之日起90天内有效（成交单位，顺延至合同结束）。

8、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

报价人全称（公章）：

全权代表（签字）：

日期：

附件二

初次报价表

项目名称：                             采购编号：

| 名称 | 品牌及规格 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 总价 | 质保年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价小写： 元；大写： |  |  |  |  |  |  |  |

报价人全称（盖章）：

全权代表（签字）：

日期：

备注：

1、总价包括运输、保险、安装、调试、税费等各项所有的费用。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

附件三

法定代表人授权书

浙江经济职业技术学院：

我以             （报价单位全称）法定代表人的身份授权        （全权代表姓名、职务）身份证号                  ，为我单位的全权代表，参加贵方组织的         项目（采购编号：            ）的采购，全权处理采购活动中的一切事宜，我单位均予承认。

报价单位全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

电话：

日期：

附：

全权代表姓名：

身份证号码：

职  务：

详细通讯地址：

传  真：

手机/电话：

邮政编码：

全权代表身份证复印件：

身份证复印件粘贴处

附件四

设备技术参数偏离表

项目名称：                             采购编号：

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此表不填，采购人有权视为完全响应招标文件的技术要求。

报价人全称（盖章）：

全权代表（签字）：

日期：

附件五

商务条款偏离表

项目名称：                             采购编号：

| 序号 | 内 容 | 采购要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表不填，采购人有权视为完全响应招标文件的商务要求。

报价人全称（盖章）：

全权代表（签字）：

日期：

附件六

公司近三年来类似项目业绩表

| 序号 | 用户名称 | 产品名称 | 数量 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 附相关合同作为佐证材料。

报价人全称（盖章）：

全权代表（签字）：

日期：